ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА БАКОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

1. Назначение системы обогрева (Защита от замерзания; Поддержание  технологической температуры; разогрев за время)__________________________________________

2. Общие данные

2.1 Требуемая температура бака_______________________________________________________________

2.2 Минимальные температуры на местности__________________________________________________

2.3 Максимальная температура на местности__________________________________________________

2.4 Нормальная технологическая температура продукта______________________________________

2.5 Максимально допустимая температура продукта___________________________________________

2.6 Температура чистки резервуара (в т.ч пропарка  горячим паром)

85;120;150; 180;230;300 гр. С)_____________________________________________________________________

2.7 Материал трубы (сталь; пластик; нержавеющая сталь )___________________________________

2.8 Подготовка и состояние поверхности  бака (новая; окрашенная; коррозионная; с окалинами др.)_____________________________________________________________________________________

2.9 Напряжение цепей обогрева  (220; 220/380;24;36 В)________________________________________

2.10 Классификация зоны ( не взрывоопасная ; взрывоопасная). Класс.___________________

2.11 Температурный класс взрывоопасной смеси

(Т1(450);Т2(300);Т3(200);Т4(135) ;Т5(100);Т6(85)_________________________________________________

3. Условия размещения системы ( помещение ; поле (сила ветра)___________________________

3.1 Условия эксплуатации ( сухое помещение, конденсат, забрызгивание; коррозия, агрессивные пары, воздействие кислот)________________________________________________________

4. Предполагаемый срок службы резервуара и системы (не менее) ________________________

5.Размещение шкафа управления

5.1 В помещении (кол-во метров до объекта)___________________________________________________

5.2 На воздухе (в опасной или обычной зоне; кол-во метров до объекта)____________________

5.3 Комбинированно (Силовая часть в помещении, терморегулятор на объекте) или по заданию____________________________________________________________________________________________

6. Состав шкафа управления( для обычной или опасной зоны)______________________________

6.1 Максимальная  комплектация ( УЗО ;АВ;МП;Контроллер2-канальный ;2 датчика; индикация; шкаф)_____________________________________________________________________________________________________

6.2 Средняя  комплектация (УЗО; АВ; МП; терморегулятор; датчик; индикация; шкаф)______________

6.3 Комплектация по заданию ( требования по целям управления и составу шкафа) ______________________________________________________________________________________________________

7. ПАРАМЕТРЫ РЕЗЕРВУАРОВ                                   1                2               3

7.1 ОБОЗНАЧЕНИЕ  БАКА _______________________________________________________

7.2 Общий объем_________________________________________________________________

7.3. Диаметр______________________________________________________________________

7.4 Высота или длинна __________________________________________________________

7.5 Размер люков ________________________________________________________________

7.6.Толщина стенок ______________________________________________________________

7.7 Продукт подогрева  ___________________________________________________________

7.8 Теплоемкость продукта (ккал/кг.град)_______________________________________

7.9 Коэффициент заполнения __________________________________________________

8. Данные о ЗАКАЗЧИКЕ (Организация ; Адрес; ФИО исполнителя; должность; телефон; факс; местоположение объекта)__________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

9.ПРОЧЕЕ( сроки поставки и ввода в эксплуатацию; пожелания по составу комплектации и элементной базы и др. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

ООО НПО »ТЕХЭНЕРГОСИНТЕЗ» 197349 г. С.-Петербург пр. Королева 27 тел.ф(812)3020507 ; (812)9347542

www.techenergosintez.ru  t921@rambler.ru