ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ

1. Назначение системы обогрева (Защита от замерзания; Поддержание  технологической температуры)_________________________________________________________________

2. Общие данные

2.1 Требуемая температура трубы_______________________________________________________________

2.2 Минимальные температуры на местности__________________________________________________

2.3 Максимальная температура на местности__________________________________________________

2.4 Нормальная технологическая температура продукта______________________________________

2.5 Максимально допустимая температура продукта___________________________________________

2.6 Температура чистки трубопровода (в т.ч пропарка  горячим паром)

85;120;150; 180;230;305 гр. С)_____________________________________________________________________

2.7 Материал трубы (сталь; пластик)_____________________________________________________________

2.8 Подготовка и состояние трубы (новая; окрашенная; коррозионная; с окалинами др.)__________________________________________________________________________________________________

2.9 Напряжение цепей обогрева  (220; 220/380;24;36 В)________________________________________

2.10 Классификация зоны ( не взрывоопасная ; взрывоопасная) класс ______________________________________________________________________________________________

2.11 Температурный класс  взрывоопасной смеси

(Т1(450);Т2(300);Т3(200);Т4(135) ;Т5(100);Т6(85)_________________________________________________

3. Условия эксплуатации кабельной системы ( сухо, конденсат, забрызгивание; коррозия, агрессивные пары, воздействие кислот)___________________________________________

4. Предполагаемый срок службы трубопровода и системы (не менее) ______________________

5.Размещение шкафа управления

5.1 В помещении (кол-во метров до объекта)___________________________________________________

5.2 На воздухе (в опасной или обычной зоне; кол-во метров до объекта) _____________________________________________________________________________________________________

5.3 Комбинированно (Силовая часть в помещении; терморегулятор на объекте) или по заданию____________________________________________________________________________________________

6. Состав шкафа управления( для обычной или опасной зоны)______________________________

6.1 Максимальная  комплектация ( УЗО ;АВ;МП;Контроллер2-канальный ;2 датчика; индикация; шкаф)________________________________________________________________________________

6.2 Средняя  комплектация (УЗО; АВ; МП; терморегулятор; датчик; индикация; шкаф)_____

6.3 Комплектация по заданию ( требования по целям управления и составу шкафа) ______________________________________________________________________________________________________

7. ПАРАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДОВ         1             2             3             4             5

7.1 ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛИНИИ _______________________________________________________

7.2 Наружный диаметр____________________________________________________________

7.3.Толщина теплоизоляции______________________________________________________

7.4 Длина трубы ___________________________________________________________________

7.5 Кол-во задвижек_______________________________________________________________

7.6.Кол-во опор_____________________________________________________________________

7.7 Продукт перекачки  ___________________________________________________________

8. Данные о ЗАКАЗЧИКЕ ( Организация ;Адрес; ФИО исполнителя; должность; телефон; факс; местоположение объекта)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

9.ПРОЧЕЕ( сроки поставки и ввода в эксплуатацию; пожелания по составу комплектации и элементной базы и др. ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

OOО НПО »ТЕХЭНЕРГОСИНТЕЗ» 197349 г. С.-Петербург пр. Королева 27 тел.ф(812)3020507 ; (812)9347542

www.techenergosintez.ru  t921@rambler.ru